## 职校共建方案产品清单
智慧教室共建标配设备
硬件设备
| 产品ID | 设备 | 标配/选配 | 单间教室设备数量 | 备注
光系统 | 1280100039 | 极智W2-PLSK扩声教室灯 | 标配 | 4 | 该型号灯具包含：光系统：极智W2-PLPD教室灯、声系统：灯具无线扩声器
| 1280100041 | 极智W2-PLMC拾音教室灯 | 标配 | 2 | 该型号灯具包含：光系统：极智W2-PLPD教室灯、影系统：灯具全向拾音麦克风
| 1280100043 | 极智W2-PLPD教室灯 | 标配 | 3 | 集成人感、光感
| 1280200007 | 悦光黑板灯V6.1-PL-1.2米 | 标配 | 3 | PLC款智能黑板灯
声系统 | 2999706114 | 教室无线扩声主机(本地版) | 标配 | 1
| 2999706115 | 无线麦克风 | 标配 | 1 | 手持麦克风，麦克风属于易耗品，质保不超过一年。
影系统 | 1281400050 | 常态化录播主机 | 标配 | 1
| 1281400049 | 4K高清教师位摄像机 | 标配 | 1
| 1281400048 | 4K高清学生位摄像机 | 标配 | 1 | 现场安装在中间盏的悦光黑板灯V6.1-PL-1.2米上
|  | 48V幻象拾音麦克风音频线(30米) | 标配 | 1
网络通道 | 1281000020 | 智慧面板M1+ | 标配 | 1 | 512MB内存版本，ZB\PLC\WIFI多协议网关
| 1280900009 | PLC汇聚交换机 | 标配 | 1
配件 | 2999706190 | MINI明装底盒 | 标配 | 1 | 智慧面板M1标配明装底盒给客户，底盒赠送，无报价
| 2999705946 | 三位大跷板单极开关（白色） | 标配 | 2 | 开关需要根据现场实际需求配置。 实际项目时，用户需要安装的可能是其他规格的跷板开关。 ID：2999705944，一位大跷板单极开关（白色） ID：2999705945，二位大跷板单极开关（白色） ID：2999705947，一位大跷板单极开关（金属灰） ID：2999705948，二位大跷板单极开关（金属灰） ID：2999705949，三位大跷板单极开关（金属灰）
|  | 4G物联网卡(500M/月，含一年年费) | 标配 | 1 | 插在PLC汇聚交换机上，用于物联灯具、传感器设备上平台，一年后要继续使用，需续交年费。（物联网卡开卡时间：5个工作日）
软件平台、服务器/云服务配置
物联管理服务 |  | 智慧空间物联管理系统 | 标配 | 1 | 对空间内所有物联设备进行管理
录播管理服务 |  | 常态化智慧录播管理系统 | 标配 | 1 | 提供自动启停、自动导播、自动打标签等常态化录播能力，按空间数计算,每年每间使用费用
资源及媒体 管理服务 |  | 资源管理系统 | 标配 | 1 | 包含授权管理、媒体资源管理、课程管理等系统服务
|  | 微型资源服务单元（共建专用） | 标配 | 1 | 共建项目专用小型服务器单元，用于录播设备配套的资源及媒体管理服务
1、共建方案方案不含课堂行为算法。
智慧教室共建选配
硬件设备
| 产品ID | 设备 | 标配/选配 | 单间教室设备数量 | 备注
光系统 | 2999704796 | 光环境一体化智能电动窗帘 | 选配 | 待定 | 1、一间教室智能窗帘数量取决于窗户数，有几个窗户就配几个智能窗帘 2、智能电动窗帘和伸缩导轨，是一一对应的。导轨长度根据窗户尺寸定。
| 2063800103 | 平开帘伸缩导轨(双开1.2米-2米) | 选配
| 2999704796 | 光环境一体化智能电动窗帘 | 选配 | 待定
| 2063800104 | 平开帘伸缩导轨(双开2.2米-4米) | 选配
电系统 | 1280900007 | 多功能无线控制器 | 选配 | 1 | 接希沃一体机，控制一体机开关，选配产品，准备200台左右应该可以满足需求。
声系统 | 1281400044 | 无线耳挂麦克风 | 选配 | 待定 | 无线挂耳麦克风，数量根据需求选配，如学校/老师有需求可单独购买。麦克风属于带电池个人消费设备，质保一年。
| 1250200008 | 智能计量红外控制器 | 选配 | 2 | 用于控220V挂机空调、220V柜机空调，220V天花机空调。 一个控制器控制一台空调，教室2台空调，使用2个控制器。
| 1280900005 | 室内环境监测传感器 | 选配 | 1 | 检测光照度、温度、湿度、CO2浓度，并通过网关平台可设置联动和空调进行联动控制
气系统 | 1281400046 | 人机共存空气消毒机 | 选配 | 2 | 用户可选配购买人机共存空气消毒机，单独购买的消毒机只能壁挂安装。
软件平台、服务器/云服务
课堂行为分析算法 |  | 行为分析算法 | 选配 | 1 | 需要算法服务，需单独购买。
课堂行为分析算法服务器 |  | 算法专用服务器 | 选配 | 1

## 职校共建方案标配产品报价
智慧教室标准配置方案
硬件设备配置
| 设备 | 标配/选配 | 单间教室设备数量 | 共建渠道价
光系统 | 极智W2-PLSK扩声教室灯 | 标配 | 4 | 5400
| 极智W2-PLMC拾音教室灯 | 标配 | 2
| 极智W2-PLPD教室灯 | 标配 | 3
| 悦光黑板灯V6.1-PL-1.2米 | 标配 | 3
声系统 | 教室无线扩声主机(本地版) | 标配 | 1 | 2100
| 无线麦克风 | 标配 | 1
影系统 | 常态化录播主机 | 标配 | 1 | 12400
| 4K高清教师位摄像机 | 标配 | 1
| 4K高清学生位摄像机 | 标配 | 1
| 48V幻象拾音麦克风音频线(30米) | 标配 | 1
网络通道 | 智慧面板M1+ | 标配 | 1 | 1600
| PLC汇聚交换机 | 标配 | 1
配件 | MINI明装底盒 | 标配 | 1 | 共建方案赠送
| 三位大跷板单极开关（白色） | 标配 | 2
| 4G物联网卡(500M/月，含一年年费) | 标配 | 1
软件平台、服务器/云服务配置
物联管理服务 | 智慧空间物联管理系统 | 标配 | 1 | 1800
录播管理服务 | 常态化智慧录播管理系统 | 标配 | 1
资源及媒体 管理服务 | 资源管理系统 | 标配 | 1
| 微型资源服务单元（共建专用） | 标配 | 1
智慧教室共建，全套设备齐全，总计 |  |  |  | 23300

## 职校共建方案选配设备报价
选配硬件设备
| 设备 | 标配/选配 | 数量 | 选配共建渠道价 | 在共建方案中，如用户增加选配设备，按此报价
光系统 | 光环境一体化智能电动窗帘 | 选配 | 1 | 500
| 平开帘伸缩导轨(双开1.2米-2米) | 选配
| 光环境一体化智能电动窗帘 | 选配 | 1 | 500
| 平开帘伸缩导轨(双开2.2米-4米) | 选配
电系统 | 多功能无线控制器 | 选配 | 1 | 100
| 智能计量红外控制器 | 选配 | 1 | 150
| 室内环境监测传感器 | 选配 | 1 | 300
声系统 | 无线耳挂麦克风 | 选配 | 1 | 200
气系统 | 人机共存空气消毒机 | 选配 | 1 | 1100
软件平台、服务器/云服务
课堂行为分析算法 | 行为分析算法 | 选配 | 1 | 配置方案及费用联系刘宁
课堂行为分析算法服务器 | 算法专用服务器 | 选配 | 1